## Worksheet
Nro | Tag |  | Central | Nivel | Parámetro
1 | 6 | EPAS01PIT1211.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
2 | 54 | EPAS01ZIC2121.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
3 | 56 | EPAS01ZIC2122.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
4 | 58 | EPAS01ZIC2123.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
5 | 60 | EPAS01ZIC2124.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
6 | 62 | EPAS01ZIC2125.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
7 | 126 | EPAS01ZIC2126.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
8 | 340 | EPAS05LIT1301.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
9 | 342 | EPAS05LIT1302.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
10 | 352 | EPAS07ZIT1012.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
11 | 348 | EPAS07LIT1033.PV |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
12 | 650 | EPAS01_BBA20GS100.Estado |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
13 | 651 | EPAS02_BBA20GS100.Estado |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
14 | 652 | HMAS01_QAB10.Conectado |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
15 | 653 | HMAS02_QAB10.Conectado |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
16 | 654 | HMAS03_QAB10.Conectado |  |  | NO ASIGNADO EN EL SRO
17 | 688 |  | C.H CARPAPATA | UG1 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
18 | 690 |  | C.H CARPAPATA | UG1 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
19 | 710 |  | C.H CARPAPATA | UG2 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
20 | 712 |  | C.H CARPAPATA | UG2 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
21 | 752 |  | C.H CARPAPATA | UG3 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
22 | 754 |  | C.H CARPAPATA | UG3 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
23 | 820 |  | C.H CARPAPATA | UG4 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
24 | 822 |  | C.H CARPAPATA | UG4 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
25 | 888 |  | C.H CARPAPATA | UG5 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
26 | 890 |  | C.H CARPAPATA | UG5 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
27 | 668 |  | C.H CARPAPATA | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Nivel de bocatoma 1
28 | 252 | HMAS01_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
29 | 254 | HMAS01_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
30 | 256 | HMAS01_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS
31 | 400 | HMAS01_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST
32 | 401 | HMAS01_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TENSIÓN U_TR
33 | 397 | HMAS01_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | CORRIENTE _ R
34 | 398 | HMAS01_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | CORRIENTE _ S
35 | 399 | HMAS01_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | CORRIENTE _ T
36 | 402 | HMAS01TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial
37 | 403 | HMAS01TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
38 | 404 | HMAS01TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
39 | 405 | HMAS01TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial
40 | 406 | HMAS01TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1
41 | 408 | HMAS01TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21
42 | 410 | HMAS01TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41
43 | 407 | HMAS01TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61
44 | 409 | HMAS01TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81
45 | 411 | HMAS01TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101
46 | 412 | HMAS01TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura agua Caliente
47 | 413 | HMAS01TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Temperatura agua Fria
48 | 414 | HMAS01VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial
49 | 415 | HMAS01VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial
50 | 416 | HMAS01VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial
51 | 270 | HMAS01ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | Apertura de alabes
52 | 417 | HMAS01PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada
53 | 418 | HMAS01PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral
54 | 421 | HMAS01TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion
55 | 419 | HMAS01PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion
56 | 422 | HMAS01TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL
57 | 423 | HMAS01TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento)
58 | 424 | HMAS01TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento)
59 | 425 | HMAS01TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL
60 | 420 | HMAS01PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O
61 | 426 | HMAS01TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 > PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O
62 | 258 | HMAS02_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
63 | 260 | HMAS02_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
64 | 262 | HMAS02_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS
65 | 494 | HMAS03_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST
66 | 496 | HMAS03_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TENSIÓN U_TR
67 | 590 | HMAS02_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | CORRIENTE _ R
68 | 592 | HMAS02_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | CORRIENTE _ S
69 | 594 | HMAS02_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | CORRIENTE _ T
70 | 630 | HMAS02TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial
71 | 632 | HMAS02TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
72 | 634 | HMAS02TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
73 | 636 | HMAS02TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial
74 | 618 | HMAS02TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1
75 | 622 | HMAS02TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21
76 | 626 | HMAS02TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41
77 | 620 | HMAS02TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61
78 | 624 | HMAS02TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81
79 | 628 | HMAS02TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101
80 | 608 | HMAS02TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura agua Caliente
81 | 638 | HMAS02TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Temperatura agua Fria
82 | 640 | HMAS02VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial
83 | 642 | HMAS02VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial
84 | 644 | HMAS02VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial
85 | 272 | HMAS02ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | Apertura de alabes
86 | 602 | HMAS02PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada
87 | 600 | HMAS02PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral
88 | 606 | HMAS02TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion
89 | 598 | HMAS02PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion
90 | 614 | HMAS02TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL
91 | 610 | HMAS02TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento)
92 | 612 | HMAS02TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento)
93 | 616 | HMAS02TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL
94 | 596 | HMAS02PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O
95 | 604 | HMAS02TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 > PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O
96 | 264 | HMAS03_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA
97 | 266 | HMAS03_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA
98 | 268 | HMAS03_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS
99 | 586 | HMAS02_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST
100 | 588 | HMAS02_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TENSIÓN U_TR
101 | 488 | HMAS03_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | CORRIENTE _ R
102 | 490 | HMAS03_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | CORRIENTE _ S
103 | 492 | HMAS03_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | CORRIENTE _ T
104 | 522 | HMAS03TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial
105 | 524 | HMAS03TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
106 | 526 | HMAS03TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial
107 | 528 | HMAS03TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial
108 | 510 | HMAS03TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1
109 | 514 | HMAS03TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21
110 | 518 | HMAS03TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41
111 | 512 | HMAS03TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61
112 | 516 | HMAS03TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81
113 | 520 | HMAS03TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101
114 | 500 | HMAS03TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura agua Caliente
115 | 530 | HMAS03TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Temperatura agua Fria
116 | 532 | HMAS03VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial
117 | 534 | HMAS03VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial
118 | 536 | HMAS03VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial
119 | 274 | HMAS03ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | Apertura de alabes
120 | 540 | HMAS03PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada
121 | 538 | HMAS03PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral
122 | 546 | HMAS03TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion
123 | 542 | HMAS03PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion
124 | 506 | HMAS03TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL
125 | 502 | HMAS03TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento)
126 | 504 | HMAS03TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento)
127 | 508 | HMAS03TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL
128 | 544 | HMAS03PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O
129 | 498 | HMAS03TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 > PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O
130 | 548 | HMAS00FIT1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Tuberia forzada flujo total
131 | 552 | HMAS01PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G1
132 | 554 | HMAS02PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G2
133 | 556 | HMAS03PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G3
134 | 316 | HMAS00LIS1402.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Nivel antes de las rejillas
135 | 276 | HMAS00LIS1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | Nivel despues de las rejillas
136 | 550 | HMAS00LDIS1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | CC Diferencia de nivel
137 | 318 | HMAS05LIT1031.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | LIT - 101 Nivel de embalse
138 | 558 | HMAS05PIT1011.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | PIT - 111 Presion vano N° 01
139 | 560 | HMAS05PIT1021.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | PIT - 112 Presion vano N° 02
140 | 562 | HMAS05_LIC1031.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA > HIDROLOGIA | CIT - 101 Nivel de envalse _ Valor de configurable _ (set)
141 | 580 | HMRTU01_M_ME_TF1_140 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | Temperatura aceite
142 | 582 | HMRTU01_M_ME_TF1_141 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | Temperatura devanado CH 3
143 | 584 | HMRTU01_M_ME_TF1_142 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | Temperatura devanado CH 4
144 | 564 | HMRTU01_MU02.P | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | POTENCIA ACTIVA _ P
145 | 566 | HMRTU01_MU02.Q | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | POTENCIA REACTIVA _ Q
146 | 574 | HMRTU01_MU02.URS | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_ RS
147 | 576 | HMRTU01_MU02.UST | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_ ST
148 | 578 | HMRTU01_MU02.UTR | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_TR
149 | 568 | HMRTU01_MU02.IR | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ R
150 | 570 | HMRTU01_MU02.IS | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ S
151 | 572 | HMRTU01_MU02.IT | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN > TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ T
152 | 2 | EPAS01JIT2221.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REFERENCIA UG1
153 | 8 | EPAS01_MU01.P | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA ACTIVA
154 | 10 | EPAS01_MU01.Q | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REACTIVA
155 | 12 | EPAS01_MU01.URS | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | TENSIÓN
156 | 14 | EPAS01FIT3031.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO
157 | 660 |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | PREF UG1
158 | 656 |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > DURANTE LAS 24 HORAS | BP UG1
159 | 16 | EPAS01TIT5211.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR
160 | 18 | EPAS01TIT5212.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR
161 | 20 | EPAS01TIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR
162 | 22 | EPAS01TIT5242.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR
163 | 24 | EPAS01TIT5221.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
164 | 26 | EPAS01TIT5222.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
165 | 28 | EPAS01TIT5223.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
166 | 30 | EPAS01TIT5224.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
167 | 32 | EPAS01TIT5225.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
168 | 34 | EPAS01TIT5231.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
169 | 36 | EPAS01TIT5232.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
170 | 38 | EPAS01TIT5233.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
171 | 40 | EPAS01TIT5234.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
172 | 42 | EPAS01TIT5235.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
173 | 44 | EPAS01LIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE COMBINADO | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA
174 | 46 | EPAS01TIT5311.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR
175 | 48 | EPAS01TIT5312.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR
176 | 50 | EPAS01TIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR
177 | 52 | EPAS01TIT5332.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR
178 | 116 | EPAS01TIT5321.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE
179 | 118 | EPAS01TIT5322.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE
180 | 120 | EPAS01TIT5323.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE
181 | 122 | EPAS01TIT5324.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE
182 | 124 | EPAS01TIT5325.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE
183 | 64 | EPAS01LIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > COJINETE GUÍA UG1 | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA
184 | 240 | EPAS01PIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > RV UNIDAD HIDRÁULICA | PRESION DEL SISTEMA
185 | 242 | EPAS01TIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > RV UNIDAD HIDRÁULICA | TEMP. DE ACEITE
186 | 244 | EPAS01TIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA FRÍA, ENTRADA INTERCAMBIADOR
187 | 246 | EPAS01TIT5112.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
188 | EPAS01TIT51210.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
189 | EPAS01TIT51213.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
190 | EPAS01TIT51216.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
191 | EPAS01TIT51219.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
192 | 66 | EPAS01TIT5121.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
193 | 72 | EPAS01TIT5124.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
194 | 78 | EPAS01TIT5127.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
195 | 80 | EPAS01TIT5128.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
196 | 74 | EPAS01TIT5125.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
197 | 68 | EPAS01TIT5122.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
198 | EPAS01TIT51220.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
199 | EPAS01TIT51217.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
200 | EPAS01TIT51214.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
201 | EPAS01TIT51211.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
202 | EPAS01TIT51212.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
203 | EPAS01TIT51215.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
204 | EPAS01TIT51218.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
205 | EPAS01TIT51221.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
206 | 70 | EPAS01TIT5123.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
207 | 76 | EPAS01TIT5126.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
208 | 82 | EPAS01TIT5129.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
209 | 96 | EPAS01FIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | CAUDAL DE AGUA ENFRIAMIENTO
210 | EPAS01TIT51111.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
211 | EPAS01TIT51112.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
212 | EPAS01TIT51113.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
213 | EPAS01TIT51114.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
214 | EPAS01TIT51115.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
215 | EPAS01TIT51116.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
216 | EPAS01TIT51121.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
217 | EPAS01TIT51122.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
218 | EPAS01TIT51123.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
219 | EPAS01TIT51124.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
220 | EPAS01TIT51125.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
221 | EPAS01TIT51126.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
222 | 110 | EPAS01TIT5131.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
223 | 361 | EPAS01TIT5132.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
224 | 362 | EPAS01TIT5133.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
225 | 363 | EPAS01TIT5134.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
226 | 114 | EPAS01TIT1121.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > TRANSFORMADOR DE PODER 1 | TEMPERATURA DEVANADO
227 | 112 | EPAS01TIT1111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG1 > TRANSFORMADOR DE PODER 1 | TEMPERATURA ACEITE
228 | 4 | EPAS02JIT2221.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REFERENCIA UG2
229 | 128 | EPAS02_MU01.P | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA ACTIVA
230 | 130 | EPAS02_MU01.Q | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REACTIVA
231 | 132 | EPAS02_MU01.URS | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | TENSIÓN
232 | 134 | EPAS02FIT3031.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO
233 | 360 | EPAS02FIT2132.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO
234 | 666 |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | PREF UG2
235 | 662 |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > DURANTE LAS 24 HORAS | BP UG2
236 | 136 | EPAS02TIT5211.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR
237 | 138 | EPAS02TIT5212.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR
238 | 140 | EPAS02TIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR
239 | 142 | EPAS02TIT5242.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR
240 | 144 | EPAS02TIT5221.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
241 | 146 | EPAS02TIT5222.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
242 | 148 | EPAS02TIT5223.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
243 | 150 | EPAS02TIT5224.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
244 | 152 | EPAS02TIT5225.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE
245 | 154 | EPAS02TIT5231.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
246 | 156 | EPAS02TIT5232.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
247 | 158 | EPAS02TIT5233.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
248 | 160 | EPAS02TIT5234.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
249 | 162 | EPAS02TIT5235.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA
250 | 164 | EPAS02LIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE COMBINADO | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA
251 | 166 | EPAS02TIT5311.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR
252 | 168 | EPAS02TIT5312.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR
253 | 170 | EPAS02TIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR
254 | 172 | EPAS02TIT5332.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR
255 | 174 | EPAS02TIT5321.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE
256 | 176 | EPAS02TIT5322.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE
257 | 178 | EPAS02TIT5323.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE
258 | 180 | EPAS02TIT5324.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE
259 | 182 | EPAS02TIT5325.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE
260 | 184 | EPAS02LIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > COJINETE GUÍA UG2 | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA
261 | 186 | EPAS02PIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > RV UNIDAD HIDRÁULICA | PRESION DEL SISTEMA
262 | 188 | EPAS02TIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > RV UNIDAD HIDRÁULICA | TEMP. DE ACEITE
263 | 248 | EPAS02TIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA FRÍA, ENTRADA INTERCAMBIADOR
264 | 250 | EPAS02TIT5112.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
265 | 196 | EPAS02TIT5124.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
266 | 202 | EPAS02TIT5127.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
267 | 190 | EPAS02TIT5121.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
268 | EPAS02TIT51210.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
269 | EPAS02TIT51213.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
270 | EPAS02TIT51216.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
271 | EPAS02TIT51219.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19)
272 | EPAS02TIT51220.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
273 | EPAS02TIT51217.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
274 | EPAS02TIT51214.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
275 | EPAS02TIT51211.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
276 | 192 | EPAS02TIT5122.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
277 | 204 | EPAS02TIT5128.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
278 | 198 | EPAS02TIT5125.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20)
279 | 200 | EPAS02TIT5126.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
280 | 206 | EPAS02TIT5129.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
281 | 194 | EPAS02TIT5123.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
282 | EPAS02TIT51212.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
283 | EPAS02TIT51215.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
284 | EPAS02TIT51218.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
285 | EPAS02TIT51221.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21)
286 | 220 | EPAS02FIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | CAUDAL DE AGUA ENFRIAMIENTO
287 | EPAS02TIT51111.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
288 | EPAS02TIT51112.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
289 | EPAS02TIT51113.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
290 | EPAS02TIT51114.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
291 | EPAS02TIT51115.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
292 | EPAS02TIT51116.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR
293 | EPAS02TIT51121.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
294 | EPAS02TIT51122.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
295 | EPAS02TIT51123.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
296 | EPAS02TIT51124.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
297 | EPAS02TIT51125.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
298 | EPAS02TIT51126.PV |  | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR
299 | 234 | EPAS02TIT5131.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
300 | 364 | EPAS02TIT5132.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
301 | 365 | EPAS02TIT5133.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
302 | 366 | EPAS02TIT5134.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR
303 | 238 | EPAS02TIT1121.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > TRANSFORMADOR DE PODER 2 | TEMPERATURA DEVANADO
304 | 236 | EPAS02TIT1111.PV | C.H. PLATANAL | UNIDAD GENERADORA UG2 > TRANSFORMADOR DE PODER 2 | TEMPERATURA ACEITE
305 | 326 | EPAS05LIT1131.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Nivel Presa Capillucas
306 | 328 | EPAS05LIT1132.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Nivel Presa Capillucas
307 | 330 | EPAS05ZIT1111.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta1
308 | 332 | EPAS05ZIT1112.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta2
309 | 334 | EPAS05ZIT1113.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta3
310 | 336 | EPAS05AIT1231.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Turbidez Entrada
311 | 338 | EPAS05AIT1232.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > CAPILLUCAS | Turbidez Salida
312 | 320 | EPAS04LT1011.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > RESTITUCIÓN | Nivel Presa Restitución
313 | 322 | EPAS04ZT1031.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > RESTITUCIÓN | Apertura Compuerta1 Restitución
314 | 324 | EPAS04ZT1032.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > RESTITUCIÓN | Apertura Compuerta2 Restitución
315 | 344 | EPAS07LIT1031.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > PAUCARCOCHA | Nivel Presa Paucarcocha
316 | 346 | EPAS07LIT1032.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > PAUCARCOCHA | Nivel Presa Paucarcocha
317 | 350 | EPAS07ZIT1011.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA CHEP > PAUCARCOCHA | Apertura Compuerta Descarga Paucarcocha
318 | 1032 |  | C.T. OLLEROS | G1 > PRODUCCION | MW
319 | 1034 |  | C.T. OLLEROS | G1 > PRODUCCION | MVAR
320 | 1036 |  | C.T. OLLEROS | G1 > PRODUCCION | KV
321 | 1038 |  | C.T. OLLEROS | G2 > PRODUCCION | MW
322 | 1040 |  | C.T. OLLEROS | G2 > PRODUCCION | MVAR
323 | 1042 |  | C.T. OLLEROS | G2 > PRODUCCION | KV