## Hoja1
Tag | Código | Central | Nivel | Nivel2 | Detalle | Estado
00002 | EPAS01JIT2221.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REFERENCIA UG1 | 1
00008 | EPAS01_MU01.P | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA ACTIVA | 1
00010 | EPAS01_MU01.Q | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REACTIVA | 1
00012 | EPAS01_MU01.URS | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | TENSIÓN | 1
00014 | EPAS01FIT3031.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO | 1
00660 | 00660 | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | PREF UG1 | 1
00656 | 00656 | C.H. PLATANAL | UG1 | DURANTE LAS 24 HORAS | BP UG1 | 1
00016 | EPAS01TIT5211.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00018 | EPAS01TIT5212.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00020 | EPAS01TIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00022 | EPAS01TIT5242.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00024 | EPAS01TIT5221.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00026 | EPAS01TIT5222.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00028 | EPAS01TIT5223.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00030 | EPAS01TIT5224.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00032 | EPAS01TIT5225.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00034 | EPAS01TIT5231.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00036 | EPAS01TIT5232.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00038 | EPAS01TIT5233.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00040 | EPAS01TIT5234.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00042 | EPAS01TIT5235.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00044 | EPAS01LIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE COMBINADO | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA | 1
00046 | EPAS01TIT5311.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00048 | EPAS01TIT5312.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00050 | EPAS01TIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00052 | EPAS01TIT5332.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00116 | EPAS01TIT5321.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00118 | EPAS01TIT5322.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00120 | EPAS01TIT5323.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00122 | EPAS01TIT5324.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00124 | EPAS01TIT5325.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00064 | EPAS01LIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | COJINETE GUÍA UG1 | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA | 1
00240 | EPAS01PIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | RV UNIDAD HIDRÁULICA | PRESION DEL SISTEMA | 1
00242 | EPAS01TIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | RV UNIDAD HIDRÁULICA | TEMP. DE ACEITE | 1
00244 | EPAS01TIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA FRÍA, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00246 | EPAS01TIT5112.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51210.PV | EPAS01TIT51210.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS01TIT51213.PV | EPAS01TIT51213.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS01TIT51216.PV | EPAS01TIT51216.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS01TIT51219.PV | EPAS01TIT51219.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00066 | EPAS01TIT5121.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00072 | EPAS01TIT5124.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00078 | EPAS01TIT5127.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00080 | EPAS01TIT5128.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00074 | EPAS01TIT5125.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00068 | EPAS01TIT5122.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS01TIT51220.PV | EPAS01TIT51220.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS01TIT51217.PV | EPAS01TIT51217.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS01TIT51214.PV | EPAS01TIT51214.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS01TIT51211.PV | EPAS01TIT51211.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS01TIT51212.PV | EPAS01TIT51212.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS01TIT51215.PV | EPAS01TIT51215.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS01TIT51218.PV | EPAS01TIT51218.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS01TIT51221.PV | EPAS01TIT51221.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00070 | EPAS01TIT5123.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00076 | EPAS01TIT5126.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00082 | EPAS01TIT5129.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00096 | EPAS01FIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | CAUDAL DE AGUA ENFRIAMIENTO | 1
EPAS01TIT51111.PV | EPAS01TIT51111.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51112.PV | EPAS01TIT51112.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51113.PV | EPAS01TIT51113.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51114.PV | EPAS01TIT51114.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51115.PV | EPAS01TIT51115.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51116.PV | EPAS01TIT51116.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51121.PV | EPAS01TIT51121.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51122.PV | EPAS01TIT51122.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51123.PV | EPAS01TIT51123.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51124.PV | EPAS01TIT51124.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51125.PV | EPAS01TIT51125.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS01TIT51126.PV | EPAS01TIT51126.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00110 | EPAS01TIT5131.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00361 | EPAS01TIT5132.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00362 | EPAS01TIT5133.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00363 | EPAS01TIT5134.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00114 | EPAS01TIT1121.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | TRANSFORMADOR DE PODER 1 | TEMPERATURA DEVANADO | 1
00112 | EPAS01TIT1111.PV | C.H. PLATANAL | UG1 | TRANSFORMADOR DE PODER 1 | TEMPERATURA ACEITE | 1
00004 | EPAS02JIT2221.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REFERENCIA UG2 | 1
00128 | EPAS02_MU01.P | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA ACTIVA | 1
00130 | EPAS02_MU01.Q | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | POTENCIA REACTIVA | 1
00132 | EPAS02_MU01.URS | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | TENSIÓN | 1
00134 | EPAS02FIT3031.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO | 1
00360 | EPAS02FIT2132.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | CAUDAL TURBINADO | 1
00666 | 00666 | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | PREF UG2 | 1
00662 | 00662 | C.H. PLATANAL | UG2 | DURANTE LAS 24 HORAS | BP UG2 | 1
00136 | EPAS02TIT5211.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00138 | EPAS02TIT5212.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00140 | EPAS02TIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00142 | EPAS02TIT5242.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00144 | EPAS02TIT5221.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00146 | EPAS02TIT5222.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00148 | EPAS02TIT5223.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00150 | EPAS02TIT5224.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00152 | EPAS02TIT5225.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO DE EMPUJE | 1
00154 | EPAS02TIT5231.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00156 | EPAS02TIT5232.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00158 | EPAS02TIT5233.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00160 | EPAS02TIT5234.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00162 | EPAS02TIT5235.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | TEMPERATURA DEL SEGMENTO GUÍA | 1
00164 | EPAS02LIT5241.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE COMBINADO | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA | 1
00166 | EPAS02TIT5311.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. AGUA ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00168 | EPAS02TIT5312.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. AGUA SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00170 | EPAS02TIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. ACEITE, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00172 | EPAS02TIT5332.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMP. ACEITE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00174 | EPAS02TIT5321.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00176 | EPAS02TIT5322.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00178 | EPAS02TIT5323.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00180 | EPAS02TIT5324.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00182 | EPAS02TIT5325.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | TEMPERATURA DEL COJINETE | 1
00184 | EPAS02LIT5331.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | COJINETE GUÍA UG2 | NIVEL DE ACEITE DE LA CUBA | 1
00186 | EPAS02PIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | RV UNIDAD HIDRÁULICA | PRESION DEL SISTEMA | 1
00188 | EPAS02TIT3021.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | RV UNIDAD HIDRÁULICA | TEMP. DE ACEITE | 1
00248 | EPAS02TIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA FRÍA, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00250 | EPAS02TIT5112.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AGUA CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
00196 | EPAS02TIT5124.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00202 | EPAS02TIT5127.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
00190 | EPAS02TIT5121.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS02TIT51210.PV | EPAS02TIT51210.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS02TIT51213.PV | EPAS02TIT51213.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS02TIT51216.PV | EPAS02TIT51216.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS02TIT51219.PV | EPAS02TIT51219.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE U (Sensores 1,4, 7, 10, 13, 16 y 19) | 1
EPAS02TIT51220.PV | EPAS02TIT51220.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS02TIT51217.PV | EPAS02TIT51217.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS02TIT51214.PV | EPAS02TIT51214.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
EPAS02TIT51211.PV | EPAS02TIT51211.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00192 | EPAS02TIT5122.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00204 | EPAS02TIT5128.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00198 | EPAS02TIT5125.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE V (Sensores 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20) | 1
00200 | EPAS02TIT5126.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00206 | EPAS02TIT5129.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00194 | EPAS02TIT5123.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS02TIT51212.PV | EPAS02TIT51212.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS02TIT51215.PV | EPAS02TIT51215.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS02TIT51218.PV | EPAS02TIT51218.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
EPAS02TIT51221.PV | EPAS02TIT51221.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. DEVANADO DEL ESTATOR FASE W (Sensores 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21) | 1
00220 | EPAS02FIT5111.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | CAUDAL DE AGUA ENFRIAMIENTO | 1
EPAS02TIT51111.PV | EPAS02TIT51111.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51112.PV | EPAS02TIT51112.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51113.PV | EPAS02TIT51113.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51114.PV | EPAS02TIT51114.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51115.PV | EPAS02TIT51115.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51116.PV | EPAS02TIT51116.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE CALIENTE, SALIDA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51121.PV | EPAS02TIT51121.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51122.PV | EPAS02TIT51122.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51123.PV | EPAS02TIT51123.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51124.PV | EPAS02TIT51124.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51125.PV | EPAS02TIT51125.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
EPAS02TIT51126.PV | EPAS02TIT51126.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMPERATURA AIRE FRÍO, ENTRADA INTERCAMBIADOR | 1
00234 | EPAS02TIT5131.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00364 | EPAS02TIT5132.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00365 | EPAS02TIT5133.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00366 | EPAS02TIT5134.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | ESTATOR - DEVANADO | TEMP. NUCLEO DEL ESTATOR | 1
00238 | EPAS02TIT1121.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | TRANSFORMADOR DE PODER 2 | TEMPERATURA DEVANADO | 1
00236 | EPAS02TIT1111.PV | C.H. PLATANAL | UG2 | TRANSFORMADOR DE PODER 2 | TEMPERATURA ACEITE | 1
00326 | EPAS05LIT1131.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Nivel Presa Capillucas | 1
00328 | EPAS05LIT1132.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Nivel Presa Capillucas | 1
00330 | EPAS05ZIT1111.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta1 | 1
00332 | EPAS05ZIT1112.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta2 | 1
00334 | EPAS05ZIT1113.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Apertura de Compuerta3 | 1
00336 | EPAS05AIT1231.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Turbidez Entrada | 1
00338 | EPAS05AIT1232.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | CAPILLUCAS | Turbidez Salida | 1
00320 | EPAS04LT1011.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | RESTITUCIÓN | Nivel Presa Restitución | 1
00322 | EPAS04ZT1031.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | RESTITUCIÓN | Apertura Compuerta1 Restitución | 1
00324 | EPAS04ZT1032.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | RESTITUCIÓN | Apertura Compuerta2 Restitución | 1
00344 | EPAS07LIT1031.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | PAUCARCOCHA | Nivel Presa Paucarcocha | 1
00346 | EPAS07LIT1032.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | PAUCARCOCHA | Nivel Presa Paucarcocha | 1
00350 | EPAS07ZIT1011.PV | C.H. PLATANAL | HIDROLOGIA | PAUCARCOCHA | Apertura Compuerta Descarga Paucarcocha | 1
00252 | HMAS01_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00254 | HMAS01_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00256 | HMAS01_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS | 1
00400 | HMAS01_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST | 1
00401 | HMAS01_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TENSIÓN U_TR | 1
00397 | HMAS01_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | CORRIENTE _ R | 1
00398 | HMAS01_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | CORRIENTE _ S | 1
00399 | HMAS01_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | CORRIENTE _ T | 1
00402 | HMAS01TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial | 1
00403 | HMAS01TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00404 | HMAS01TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00405 | HMAS01TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial | 1
00406 | HMAS01TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1 | 1
00408 | HMAS01TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21 | 1
00410 | HMAS01TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41 | 1
00407 | HMAS01TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61 | 1
00409 | HMAS01TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81 | 1
00411 | HMAS01TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101 | 1
00412 | HMAS01TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura agua Caliente | 1
00413 | HMAS01TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Temperatura agua Fria | 1
00414 | HMAS01VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00415 | HMAS01VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial | 1
00416 | HMAS01VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00270 | HMAS01ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | Apertura de alabes | 1
00417 | HMAS01PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada | 1
00418 | HMAS01PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral | 1
00421 | HMAS01TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion | 1
00419 | HMAS01PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion | 1
00422 | HMAS01TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL | 1
00423 | HMAS01TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento) | 1
00424 | HMAS01TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento) | 1
00425 | HMAS01TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL | 1
00420 | HMAS01PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O | 1
00426 | HMAS01TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG1 | PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O | 1
00258 | HMAS02_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00260 | HMAS02_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00262 | HMAS02_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS | 1
00494 | HMAS03_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST | 1
00496 | HMAS03_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TENSIÓN U_TR | 1
00590 | HMAS02_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | CORRIENTE _ R | 1
00592 | HMAS02_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | CORRIENTE _ S | 1
00594 | HMAS02_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | CORRIENTE _ T | 1
00630 | HMAS02TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial | 1
00632 | HMAS02TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00634 | HMAS02TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00636 | HMAS02TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial | 1
00618 | HMAS02TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1 | 1
00622 | HMAS02TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21 | 1
00626 | HMAS02TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41 | 1
00620 | HMAS02TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61 | 1
00624 | HMAS02TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81 | 1
00628 | HMAS02TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101 | 1
00608 | HMAS02TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura agua Caliente | 1
00638 | HMAS02TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Temperatura agua Fria | 1
00640 | HMAS02VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00642 | HMAS02VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial | 1
00644 | HMAS02VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00272 | HMAS02ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | Apertura de alabes | 1
00602 | HMAS02PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada | 1
00600 | HMAS02PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral | 1
00606 | HMAS02TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion | 1
00598 | HMAS02PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion | 1
00614 | HMAS02TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL | 1
00610 | HMAS02TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento) | 1
00612 | HMAS02TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento) | 1
00616 | HMAS02TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL | 1
00596 | HMAS02PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O | 1
00604 | HMAS02TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG2 | PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O | 1
00264 | HMAS03_MU43.P | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00266 | HMAS03_MU43.Q | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00268 | HMAS03_MU43.URS | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ RS | 1
00586 | HMAS02_MU43.UST | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TENSIÓN U_ ST | 1
00588 | HMAS02_MU43.UTR | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TENSIÓN U_TR | 1
00488 | HMAS03_MU43.IR | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | CORRIENTE _ R | 1
00490 | HMAS03_MU43.IS | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | CORRIENTE _ S | 1
00492 | HMAS03_MU43.IT | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | CORRIENTE _ T | 1
00522 | HMAS03TT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Radial | 1
00524 | HMAS03TT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00526 | HMAS03TT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | D. E. Temperatura Axial | 1
00528 | HMAS03TT1513.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | N. D. E. Temperatura Radial | 1
00510 | HMAS03TT1420.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 1 | 1
00514 | HMAS03TT1422.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 21 | 1
00518 | HMAS03TT1424.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 41 | 1
00512 | HMAS03TT1421.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase U _ Slot 61 | 1
00516 | HMAS03TT1423.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase V _ Slot 81 | 1
00520 | HMAS03TT1425.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura devanado fase W _ Slot 101 | 1
00500 | HMAS03TT1410.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura agua Caliente | 1
00530 | HMAS03TT1514.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Temperatura agua Fria | 1
00532 | HMAS03VT1510.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00534 | HMAS03VT1511.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | D. E. Detector de vibracion Axial | 1
00536 | HMAS03VT1512.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | N. D. E. Detector de vibracion Radial | 1
00274 | HMAS03ZT1210.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | Apertura de alabes | 1
00540 | HMAS03PT1331.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | PI Presion tuberia forzada | 1
00538 | HMAS03PT1330.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | PI Presion en la caja espiral | 1
00546 | HMAS03TT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TI Temperatura Unidad Hidraulica Presion | 1
00542 | HMAS03PT1320.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | PI Presion Unidad Hidraulica Presion | 1
00506 | HMAS03TT1413.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TQ Temperatura de la unidad hidraulica OIL | 1
00502 | HMAS03TT1411.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TI Temperatura entrada H2O (Enfriamiento) | 1
00504 | HMAS03TT1412.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TI Temperatura salida H2O (Enfriamiento) | 1
00508 | HMAS03TT1414.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TI Temperatura Cojinete OIL | 1
00544 | HMAS03PT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | PI Presion del sistema H2O | 1
00498 | HMAS03TT1100.PV | C.H. MARAÑÓN | UG3 | PRODUCCION | TI Temperatura del flujo H2O | 1
00548 | HMAS00FIT1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Tuberia forzada flujo total | 1
00552 | HMAS01PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G1 | 1
00554 | HMAS02PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G2 | 1
00556 | HMAS03PT1332.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Caudal de Descarga G3 | 1
00316 | HMAS00LIS1402.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Nivel antes de las rejillas | 1
00276 | HMAS00LIS1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Nivel despues de las rejillas | 1
00550 | HMAS00LDIS1401.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | CC Diferencia de nivel | 1
00318 | HMAS05LIT1031.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | LIT - 101 Nivel de embalse | 1
00558 | HMAS05PIT1011.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | PIT - 111 Presion vano N° 01 | 1
00560 | HMAS05PIT1021.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | PIT - 112 Presion vano N° 02 | 1
00562 | HMAS05_LIC1031.PV | C.H. MARAÑÓN | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | CIT - 101 Nivel de envalse _ Valor de configurable _ (set) | 1
00580 | HMRTU01_M_ME_TF1_140 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | Temperatura aceite | 1
00582 | HMRTU01_M_ME_TF1_141 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | Temperatura devanado CH 3 | 1
00584 | HMRTU01_M_ME_TF1_142 | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | Temperatura devanado CH 4 | 1
00564 | HMRTU01_MU02.P | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | POTENCIA ACTIVA _ P | 1
00566 | HMRTU01_MU02.Q | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | POTENCIA REACTIVA _ Q | 1
00574 | HMRTU01_MU02.URS | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_ RS | 1
00576 | HMRTU01_MU02.UST | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_ ST | 1
00578 | HMRTU01_MU02.UTR | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | TENSIÓN U_TR | 1
00568 | HMRTU01_MU02.IR | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ R | 1
00570 | HMRTU01_MU02.IS | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ S | 1
00572 | HMRTU01_MU02.IT | C.H. MARAÑÓN | TRANSMISIÓN | TRANSMISIÓN | CORRIENTE _ T | 1
HMRTU01_MU01.P | HMRTU01_MU01.P | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | POTENCIA ACTIVA _ P | 0
HMRTU01_MU01.Q | HMRTU01_MU01.Q | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | POTENCIA REACTIVA _ Q | 0
HMRTU01_MU01.URS | HMRTU01_MU01.URS | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | TENSIÓN U_ RS | 0
HMRTU01_MU01.UST | HMRTU01_MU01.UST | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | TENSIÓN U_ ST | 0
HMRTU01_MU01.UTR | HMRTU01_MU01.UTR | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | TENSIÓN U_TR | 0
HMRTU01_MU01.IR | HMRTU01_MU01.IR | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | CORRIENTE _ R | 0
HMRTU01_MU01.IS | HMRTU01_MU01.IS | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | CORRIENTE _ S | 0
HMRTU01_MU01.IT | HMRTU01_MU01.IT | C.H. MARAÑÓN | SSEE | Linea 6169 | CORRIENTE _ T | 0
00688 | 00688 | C.H CARPAPATA | UG1 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00690 | 00690 | C.H CARPAPATA | UG1 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00710 | 00710 | C.H CARPAPATA | UG2 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00712 | 00712 | C.H CARPAPATA | UG2 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00752 | 00752 | C.H CARPAPATA | UG3 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00754 | 00754 | C.H CARPAPATA | UG3 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00820 | 00820 | C.H CARPAPATA | UG4 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00822 | 00822 | C.H CARPAPATA | UG4 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00888 | 00888 | C.H CARPAPATA | UG5 | PRODUCCION | POTENCIA ACTIVA MÁXIMA | 1
00890 | 00890 | C.H CARPAPATA | UG5 | PRODUCCION | POTENCIA REACTIVA | 1
00668 | 00668 | C.H CARPAPATA | HIDROLOGIA | HIDROLOGIA | Nivel de bocatoma 1 | 1
CPAS01FIT1101.PV | CPAS01FIT1101.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Flujometro Tuberia Grupo 1 | 0
CPAS01OT1801.PV | CPAS01OT1801.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | RV Speed Setpoint potenciometro | 0
CPAS01OT1802.PV | CPAS01OT1802.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | RV Gate Limit Potenciometro | 0
CPAS01PIT1311.PV | CPAS01PIT1311.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Presion de Caracol | 0
CPAS01ST1801.PV | CPAS01ST1801.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | RV RPM | 0
CPAS01TT1331.PV | CPAS01TT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Temperatura de Aceite Chumacera | 0
CPAS01TT1332.PV | CPAS01TT1332.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Temp Chum Turbina LL | 0
CPAS01TT1341.PV | CPAS01TT1341.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Temp Chum Generador LA | 0
CPAS01TT1342.PV | CPAS01TT1342.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Temp Chum Generador LL | 0
CPAS01ZT1101.PV | CPAS01ZT1101.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Posicion Valvula Bypass Central Carpapata 1 | 0
CPAS01ZT1801.PV | CPAS01ZT1801.PV | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | RV Apertura del Distribuidor | 0
CPAS01_MU01.P | CPAS01_MU01.P | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Potencia Activa | 0
CPAS01_MU01.Q | CPAS01_MU01.Q | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Potencia Reactiva | 0
CPAS01_MU01.URS | CPAS01_MU01.URS | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Tensión | 0
CPAS01_MU01.IR | CPAS01_MU01.IR | C.H CARPAPATA | UG1 | Generación | Corriente | 0
CPAS02FIT1101.PV | CPAS02FIT1101.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Flujometro Tuberia Grupo 1 | 0
CPAS02OT1801.PV | CPAS02OT1801.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | RV Speed Setpoint potenciometro | 0
CPAS02OT1802.PV | CPAS02OT1802.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | RV Gate Limit Potenciometro | 0
CPAS02PIT1311.PV | CPAS02PIT1311.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Presion Caracol | 0
CPAS02ST1801.PV | CPAS02ST1801.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | RV RPM | 0
CPAS02TT1331.PV | CPAS02TT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Temperatura de aceite de Chumacera | 0
CPAS02TT1332.PV | CPAS02TT1332.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Temp Chum Turbina LL | 0
CPAS02TT1341.PV | CPAS02TT1341.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Temp Chum Generador LA | 0
CPAS02TT1342.PV | CPAS02TT1342.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Temp Chum Generador LL | 0
CPAS02ZT1801.PV | CPAS02ZT1801.PV | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | RV Apertura del Distribuidor | 0
CPAS02_MU01.P | CPAS02_MU01.P | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Potencia Activa | 0
CPAS02_MU01.Q | CPAS02_MU01.Q | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Potencia Reactiva | 0
CPAS02_MU01.URS | CPAS02_MU01.URS | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Tensión | 0
CPAS02_MU01.IR | CPAS02_MU01.IR | C.H CARPAPATA | UG2 | Generación | Corriente | 0
CPAS03FIT1101.PV | CPAS03FIT1101.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Flujometro Tuberia Grupo 3 | 0
CPAS03IT1321.PV | CPAS03IT1321.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Corriente de Campo | 0
CPAS03LT1101.PV | CPAS03LT1101.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Nivel de Agua Camara Carga Carpapata 2 | 0
CPAS03LT1102.PV | CPAS03LT1102.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Nivel de Agua Camara Carga Carpapata 2 | 0
CPAS03PIT1311.PV | CPAS03PIT1311.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Presion Turbina | 0
CPAS03PIT1312.PV | CPAS03PIT1312.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Presion Tuberia Espiral | 0
CPAS03ST1801.PV | CPAS03ST1801.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | RV RPM | 0
CPAS03TT1321.PV | CPAS03TT1321.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp Estator Face R F361 | 0
CPAS03TT1322.PV | CPAS03TT1322.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp Estator Face S F363 | 0
CPAS03TT1323.PV | CPAS03TT1323.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp Estator Face T F365 | 0
CPAS03TT1324.PV | CPAS03TT1324.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Presion Tuberia Espiral | 0
CPAS03TT1331.PV | CPAS03TT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp chumacera Radial 1 de Turbina F121 | 0
CPAS03TT1332.PV | CPAS03TT1332.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp chumacera Axial 1 de Turbina F122 | 0
CPAS03TT1341.PV | CPAS03TT1341.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp Cojinete de Generador F123 | 0
CPAS03TT1601.PV | CPAS03TT1601.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Temp Flujo de Aceite de Cojinetes F12 | 0
CPAS03VT1331.PV | CPAS03VT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Vibración chumacera G3 | 0
CPAS03ZT1801.PV | CPAS03ZT1801.PV | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | RV Apertura del Distribuidor | 0
CPAS03_MU01.P | CPAS03_MU01.P | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Potencia Activa | 0
CPAS03_MU01.Q | CPAS03_MU01.Q | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Potencia Reactiva | 0
CPAS03_MU01.URS | CPAS03_MU01.URS | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Tensión | 0
CPAS03_MU01.IR | CPAS03_MU01.IR | C.H CARPAPATA | UG3 | Generación | Corriente | 0
CPAS05LT1320.PV | CPAS05LT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | UPH - Tanque - Nivel | 0
CPAS05PT1100.PV | CPAS05PT1100.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Presion del sistema H2O | 0
CPAS05PT1320.PV | CPAS05PT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | UPH - Tanque - Presión | 0
CPAS05PT1330.PV | CPAS05PT1330.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Presion en la caja espiral | 0
CPAS05PT1331.PV | CPAS05PT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Presion tuberia forzada | 0
CPAS05ST1210.PV | CPAS05ST1210.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Trasnmisor Velocidad #1 | 0
CPAS05ST1211.PV | CPAS05ST1211.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Trasnmisor Velocidad #2 | 0
CPAS05TT1100.PV | CPAS05TT1100.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Temperatura del flujo H2O | 0
CPAS05TT1320.PV | CPAS05TT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | UPH - Tanque - Temperatura | 0
CPAS05TT1410.PV | CPAS05TT1410.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Enfriamiento - agua Caliente - Temperatura | 0
CPAS05TT1411.PV | CPAS05TT1411.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Temperatura entrada H2O (Enfriamiento) | 0
CPAS05TT1412.PV | CPAS05TT1412.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Temperatura salida H2O (Enfriamiento) | 0
CPAS05TT1413.PV | CPAS05TT1413.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Temperatura de la unidad hidraulica OIL | 0
CPAS05TT1414.PV | CPAS05TT1414.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Temperatura Cojinete OIL | 0
CPAS05TT1420.PV | CPAS05TT1420.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Generador - Devanado - Fase U -Temperatura | 0
CPAS05TT1421.PV | CPAS05TT1421.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Generador - Devanado - Fase V -Temperatura | 0
CPAS05TT1422.PV | CPAS05TT1422.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Generador - Devanado - Fase W -Temperatura | 0
CPAS05TT1430.PV | CPAS05TT1430.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Generador - Devanado - aire caliente -Temperatura | 0
CPAS05TT1431.PV | CPAS05TT1431.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Generador - Devanado - aire frio -Temperatura | 0
CPAS05TT1510.PV | CPAS05TT1510.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | D. E. Temperatura Radial | 0
CPAS05TT1511.PV | CPAS05TT1511.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | D. E. Temperatura Axial | 0
CPAS05TT1512.PV | CPAS05TT1512.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | D. E. Temperatura Axial | 0
CPAS05TT1513.PV | CPAS05TT1513.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | N. D. E. Temperatura Radial | 0
CPAS05TT1514.PV | CPAS05TT1514.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Enfriamiento - agua Fria - Temperatura | 0
CPAS05TT1515.PV | CPAS05TT1515.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | N. D. E. Temperatura sello | 0
CPAS05VT1510.PV | CPAS05VT1510.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | D. E. Detector de vibracion Radial | 0
CPAS05VT1511.PV | CPAS05VT1511.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | D. E. Detector de vibracion Axial | 0
CPAS05VT1512.PV | CPAS05VT1512.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | N. D. E. Detector de vibracion Radial | 0
CPAS05ZT1210.PV | CPAS05ZT1210.PV | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Apertura de alabes | 0
CPAS05_MU01.P | CPAS05_MU01.P | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Potencia Activa | 0
CPAS05_MU01.Q | CPAS05_MU01.Q | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Potencia Reactiva | 0
CPAS05_MU01.URS | CPAS05_MU01.URS | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Tensión | 0
CPAS05_MU01.IR | CPAS05_MU01.IR | C.H CARPAPATA | UG4 | Generación | Corriente | 0
CPAS06LT1320.PV | CPAS06LT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | UPH - Tanque - Nivel | 0
CPAS06PT1100.PV | CPAS06PT1100.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Presion del sistema H2O | 0
CPAS06PT1320.PV | CPAS06PT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | UPH - Tanque - Presión | 0
CPAS06PT1330.PV | CPAS06PT1330.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Presion en la caja espiral | 0
CPAS06PT1331.PV | CPAS06PT1331.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Presion tuberia forzada | 0
CPAS06ST1210.PV | CPAS06ST1210.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Trasnmisor Velocidad #1 | 0
CPAS06ST1211.PV | CPAS06ST1211.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Trasnmisor Velocidad #2 | 0
CPAS06TT1100.PV | CPAS06TT1100.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Temperatura del flujo H2O | 0
CPAS06TT1320.PV | CPAS06TT1320.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | UPH - Tanque - Temperatura | 0
CPAS06TT1410.PV | CPAS06TT1410.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Enfriamiento - agua Caliente - Temperatura | 0
CPAS06TT1411.PV | CPAS06TT1411.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Temperatura entrada H2O (Enfriamiento) | 0
CPAS06TT1412.PV | CPAS06TT1412.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Temperatura salida H2O (Enfriamiento) | 0
CPAS06TT1413.PV | CPAS06TT1413.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Temperatura de la unidad hidraulica OIL | 0
CPAS06TT1414.PV | CPAS06TT1414.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Temperatura Cojinete OIL | 0
CPAS06TT1420.PV | CPAS06TT1420.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Generador - Devanado - Fase U -Temperatura | 0
CPAS06TT1421.PV | CPAS06TT1421.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Generador - Devanado - Fase V -Temperatura | 0
CPAS06TT1422.PV | CPAS06TT1422.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Generador - Devanado - Fase W -Temperatura | 0
CPAS06TT1430.PV | CPAS06TT1430.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Generador - Devanado - aire caliente -Temperatura | 0
CPAS06TT1431.PV | CPAS06TT1431.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Generador - Devanado - aire frio -Temperatura | 0
CPAS06TT1510.PV | CPAS06TT1510.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | D. E. Temperatura Radial | 0
CPAS06TT1511.PV | CPAS06TT1511.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | D. E. Temperatura Axial | 0
CPAS06TT1512.PV | CPAS06TT1512.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | D. E. Temperatura Axial | 0
CPAS06TT1513.PV | CPAS06TT1513.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | N. D. E. Temperatura Radial | 0
CPAS06TT1514.PV | CPAS06TT1514.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Enfriamiento - agua Fria - Temperatura | 0
CPAS06TT1515.PV | CPAS06TT1515.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | N. D. E. Temperatura sello | 0
CPAS06VT1510.PV | CPAS06VT1510.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | D. E. Detector de vibracion Radial | 0
CPAS06VT1511.PV | CPAS06VT1511.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | D. E. Detector de vibracion Axial | 0
CPAS06VT1512.PV | CPAS06VT1512.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | N. D. E. Detector de vibracion Radial | 0
CPAS06ZT1210.PV | CPAS06ZT1210.PV | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Apertura de alabes | 0
CPAS06_MU01.P | CPAS06_MU01.P | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Potencia Activa | 0
CPAS06_MU01.Q | CPAS06_MU01.Q | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Potencia Reactiva | 0
CPAS06_MU01.URS | CPAS06_MU01.URS | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Tensión | 0
CPAS06_MU01.IR | CPAS06_MU01.IR | C.H CARPAPATA | UG5 | Generación | Corriente | 0
CPAS00FIT1201.PV | CPAS00FIT1201.PV | C.H CARPAPATA | BOC1 | Bocatoma 1 | Medidor de Flujo de agua Bocatoma | 0
CPAS00LIT1201.PV | CPAS00LIT1201.PV | C.H CARPAPATA | BOC1 | Bocatoma 1 | Nivel Entrada Represa | 0
CPAS04LIS1401.PV | CPAS04LIS1401.PV | C.H CARPAPATA | CAM | Cámara de carga 3 | Camara de Carga - Nivel | 0
01032 | 01032 | C.T. OLLEROS | UG1 | PRODUCCION | MW | 1
01034 | 01034 | C.T. OLLEROS | UG1 | PRODUCCION | MVAR | 1
01036 | 01036 | C.T. OLLEROS | UG1 | PRODUCCION | KV | 1
01038 | 01038 | C.T. OLLEROS | UG2 | PRODUCCION | MW | 1
01040 | 01040 | C.T. OLLEROS | UG2 | PRODUCCION | MVAR | 1
01042 | 01042 | C.T. OLLEROS | UG2 | PRODUCCION | KV | 1
00006 | EPAS01PIT1211.PV |  |  |  |  | 0
00054 | EPAS01ZIC2121.PV |  |  |  |  | 0
00056 | EPAS01ZIC2122.PV |  |  |  |  | 0
00058 | EPAS01ZIC2123.PV |  |  |  |  | 0
00060 | EPAS01ZIC2124.PV |  |  |  |  | 0
00062 | EPAS01ZIC2125.PV |  |  |  |  | 0
00126 | EPAS01ZIC2126.PV |  |  |  |  | 0
00340 | EPAS05LIT1301.PV |  |  |  |  | 0
00342 | EPAS05LIT1302.PV |  |  |  |  | 0
00352 | EPAS07ZIT1012.PV |  |  |  |  | 0
00348 | EPAS07LIT1033.PV |  |  |  |  | 0
00650 | EPAS01_BBA20GS100.Estado |  |  |  |  | 0
00651 | EPAS02_BBA20GS100.Estado |  |  |  |  | 0
00652 | HMAS01_QAB10.Conectado |  |  |  |  | 0
00653 | HMAS02_QAB10.Conectado |  |  |  |  | 0
00654 | HMAS03_QAB10.Conectado |  |  |  |  | 0